Совет депутатов

НОВОДЕВИЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2013 г.                                                                                  № 51

с. Новодевичье

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новодевиченского  сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014 -2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 30.12.2004 г., в целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Новодевиченского  сельского поселения и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодевиченского  сельского поселения на 2014 - 2026 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава Новодевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия | В.Г. Белкин |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

новодевиченского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА ПЕРИОД 2014-2026 ГГ.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) Новодевиченского сельского поселения (далее - МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказом Минрегиона № 204 г. от 06 мая 2011г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов».

Программа определяет основные направления систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем водоснабжения в соответствии с потребностями  промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Новодевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2026 гг |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон 210 –ФЗ от 30декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Новодевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | Администрация Новодевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: 2014 - 78% 2015 - 46% 2016 - 46% Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: 2015 - 30% |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности; внедрение – энерго и ресурсо-снабжающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств предприятий и населения. К внебюджетным источникам,привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления. Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство), капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов- 7,0 млн. руб. В т.ч. По источникам финансирования: Федеральный бюджет РФ млн. руб. Республиканский бюджет – 3,3 млн. руб. Местный бюджет – 50 тысяч руб. Средства населения – 150 тысяч. руб. Средства предприятий – 3,5 млн. руб. Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Институциональная структура

Услуги водоснабжения на  территории сельского поселения предоставляются

физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- село Новодевичье

- д. Александровка

- д. Петровка

    - Характеристика системы ресурсоснабжения

Источником водоснабжения Новодевиченского сельского поселения являются подземные воды. На территории СП находятся  4 артскважины.

Водопотребление по Новодевиченскому сельскому поселению составляет 102,3 м3/сут из них:

- население – 30,3 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели - 40 м3/сут;

- поливочные нужды – 32 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения Новодевиченского сельского поселения развита слабо.

Схема водоснабжения сельского поселения характеризуется следующими показателями : для водоснабжения населения и организаций имеются 4 водонапорные башни  емкостью 65 куб. м., 4 артскважины ,вода  подается в водонапорные башни , из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Часть жителей с. Новодевичье пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Обеспечение населения Новодевиченского сельского поселения водопроводом составляет 78 %; общая протяженность водопроводных сетей составляет 7,5 км. Общая площадь жилых домов 5400 кв. м.

    - Оценка состояния проблемы функционирования системы водоснабжения

Состояние водопроводных сооружений и сетей удовлетворительное, но требуется их реконструкция или замена на новые из современных материалов и строительство новой водопроводной сети и  водопроводной башни.

    - Направления решения проблем в системе.

Для нормальной работы системы водоснабжения и подачи воды потребителям питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиНа необходимо выполнить следующий объем работ : реконструкции систем водоснабжения д. Петровка и д. Александровка.

  - СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.2.1.Характеристика системы ресурсоснабжения

Система централизованного водоотведения в Новодевиченском сельском поселении не имеется.

Сточные воды от частных жилых домов отводятся в индивидуальные  накопители.

Расходы стоков по Новодевиченскому сельскому поселению составляют 21,13 м3/сут, из них:

- население – 18,83 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,30 м3/сут;

    - Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Проблемы функционирования системы водоотведения:

- отсутствие систем сбора, обработки и утилизации осадка

- отсутствует система учета объемов стоков

    - Направления решения проблем в системе

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией.

### СИСТЕМА ГАЗАСНАБЖЕНИЕ.

1.3.1. Характеристика системы

Система газоснабжения поселения остается неизменной – от магистрального газопровода  Уренгой-Помары-Ужгород диаметром 1420 мм, давлением Р ≤ 7,5 МПа через ГРС «Ельники».

Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого Р ≤ 1,2 МПа и Р ≤ 0,6МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответствующие ГРП и ГРПШ.

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ поставляется филиалом ОАО «Газпромгазораспределение Саранск.» в г. Темникове и ОАО «Мордовгазификация». Общая протяженность газопровода по населенным пунктам  8,4 км.

    - Направления решения проблем в системе

В соответствии с материалами, представленными  заказчиком, проектные мощности существующей системы газоснабжения используются не более чем на 60 % (955 /1647   м3/час).  Значительного прироста населения не ожидается. Следовательно, коренной реконструкции система газоснабжения на период до 2026 года не потребует

  - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

### 1.4.1. Характеристика системы

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 9/0,4 кВ. В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют  трансформаторные подстанции напряжением 9/0,4 кВ.

    - Направления решения проблем в системе

Необходимо разработать специализированной организацией проект развития сетей напряжением 10, 35, 110 кВ поселения с уточнением мощностей понизительных подстанций и схем подключения новых и реконструируемых подстанций к электроснабжающей сети сельского поселения.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОМУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3.1.  Краткая характеристика МО

Таблица 1 – Состав сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новодевичье | село, административный центр |
| 2 | Александровка | деревня |
| 3 | Петровка | деревня |

Таблица 2 –Динамика численности населения

| Наименование | Ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | Чел. | 370 | 365 | 353 | 342 | 334 |  | 315 |

3.2 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов. | 1)Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов, входящих в состав зоны интенсивного градостроительного развития. 2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов. | Местного(поселкового) значения: – строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования; - строительство сетей и объектов электро-, газо- и теплоснабжения в границах населенных пунктов. Предложение Администрации Ельниковского района о строительстве сетей и объектов электро-, газоснабжения расположенных за границами населенных пунктов. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. В соответствии с программой социально-экономического развития Ельниковского муниципального района. |
| 3.2.2 | Организация освещения улиц в темное время суток | Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов; беспрепятственная ориентация на местности; создание визуального и психологического комфорта и придание архитектурной среде дополнительных аспектов визуального восприятия. | Местное значение Предложение, органам местного самоуправления Новодевиченского сельского поселения | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. |

3.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 2- целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации

программы комплексного развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | …. | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Демографические показатели |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | чел. | 374 | 370 | 365 | 353 | 342 | 334 | … | 315 |  |
| 2 | Водоснабжение |
| 2.1 | Строительство локальных водопроводов в сельском поселении | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 75 | 75 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |
| 2.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 78 | 78 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |

3.4 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.4.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| Наименование проекта | Сроки реализации | Общая стоимость, тыс. руб. | Финансирование потребности, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам |
|  | Нач. | Окон. |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … | 2026 |
| организационные мероприятия |
| 1.1. проектно-сметная документация | 2017г | 2018г | 65,2 |  |  |  | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. бесперебойность предоставления услуги водоснабжения |
| 2.1.строительство водопроводной сети | 2018г. | 2019г. | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |

3.4.2 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В расчетах предусмотрено долевое финансирование: частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Новодевиченского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методический и контрольные функции в сфере с реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 12 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а так же информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредствам сбора, обработки и анализа информации.

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программ, а так же состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.